### Офіційний класифікатор укриттів в Україні:

На зараз в Україні не існує окремого національного класифікатора укриттів як спеціального нормативного документа (наприклад, закону чи державного класифікатора на кшталт ДК 021:2015 чи ДК 009:2010).
Але існує офіційне розмежування типів захисних споруд у чинних нормативних актах у сфері цивільного захисту. Таке розмежування міститься, головним чином, у:

- Кодексі цивільного захисту України (ст. 32 і далі).

- Постанові КМУ "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту" № 138 від 10.03.2017 та її додатках.

- Будівельних нормах: ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" (чинний з 1.01.2024).

### 2. Основні види захисних споруд згідно законодавства:

Згідно із зазначеними вище актами, в Україні укриття поділяють на:

- Сховища (укр. — сховище)

  - Найбільш захищені об’єкти, мають фільтраційно-вентиляційне обладнання, здатні витримати вибухову хвилю, радіацію, хімічні забруднення.

- Протирадіаційні укриття

  - Призначені для захисту від радіаційного ураження (зазвичай, простіші за конструкцією від сховищ).

- Прості (найпростіші) укриття

  - Підвали, підземні паркінги, приміщення, які можуть бути пристосовані для укриття людей (без додаткового устаткування, але з базовою безпекою).

### 3. Додаткова деталізація в ДБН та регіональних рішеннях:

У ДБН В.2.2-5:2023, а також у рекомендаціях ДСНС, застосовують ще й такі підтипи:

- виробничі ся сховища;

- сховища подвійного призначення;

- укриття для окремих категорій (лікарні, школи, дитсадки та ін.);

- “місця укриття” як підкатегорія найпростіших (наприклад, прості підвали житлових будинків).

### 4. Реєстр укриттів

В Україні із 2022 року створюється і ведеться "Національний реєстр захисних споруд цивільного захисту" (можна знайти карту укриттів, наприклад, по Києву), але єдиного, вичерпного офіційного державного класифікатора з детальною типовою номенклатурою — досі не затверджено.

## Висновок та рекомендації:

- Офіційний розділ укриттів існує у вигляді визначень у Кодексі цивільного захисту та нормативці ДСНС/ДБН.

- Укриття поділяються на сховища, ПРУ (протирадіаційні укриття), найпростіші укриття.

- Є потреба у розробці єдиного державного класифікатора з чіткою номенклатурою та кодами для відображення у реєстрах, статистиці, нормативних актах адаптацій різного рівня.